## 2023
Cuadro REPÚBLICA DOMINICANA: Capacidad instalada, disponibilidad real promedio y generación del SENI por fuente primaria, según región, 2023*
Región | Total | Biomasa | Carbón | Eólico | Fuel Oíl No. 2 | Fuel Oíl No. 2 y No. 6 | Fuel Oíl No. 6 | Gas Natural | Hidráulica | Solar
Capacidad instalada (MW) | 5498.7817 | 30 | 1095 | 417.05 | 494.72 | 0 | 1173.3333 | 1115.2733 | 623.28 | 550.125
Disponibilidad real promedio (MW) | 3702.9574 | 23.4797 | 881.6863 | 251.8438 | 305.6199 | 0 | 939.408 | 840.0603 | 142.3295 | 318.5299
Generación (GWH) | 23912.5488 | 225.9757 | 7420.7727 | 1129.2596 | 2073.2208 | 0 | 5444.188 | 5354.1613 | 1156.8141 | 1108.1565
Cibao Nordeste
Capacidad instalada (MW) | 134.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.555 | 0 | 0.9 | 23
Disponibilidad real promedio (MW) | 113.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5147 | 0 | 0.0052023 | 19.1635
Generación (GWH) | 593.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.9154 | 0 | 0.0556 | 30.1987
Cibao Noroeste
Capacidad instalada (MW) | 270.7 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 107.6
Disponibilidad real promedio (MW) | 135.1616 | 0 | 0 | 67.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.054 | 51.2815
Generación (GWH) | 637.9751 | 0 | 0 | 305.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7424 | 207.0539
Cibao Norte
Capacidad instalada (MW) | 114 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0
Disponibilidad real promedio (MW) | 72.6267 | 0 | 0 | 67.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8682 | 0
Generación (GWH) | 314.3505 | 0 | 0 | 273.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7039 | 0
Cibao Sur
Capacidad instalada (MW) | 301.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.14 | 0 | 209.72 | 0
Disponibilidad real promedio (MW) | 130.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9112 | 0 | 48.8322 | 0
Generación (GWH) | 835.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.7279 | 0 | 401.79 | 0
El Valle
Capacidad instalada (MW) | 349.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2563 | 0 | 117.52 | 4.25
Disponibilidad real promedio (MW) | 189.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6102 | 0 | 28.3323 | 2.5915
Generación (GWH) | 873.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.0812 | 0 | 226.9335 | 3.9609
Enriquillo
Capacidad instalada (MW) | 268.75 | 0 | 53 | 183.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 25
Disponibilidad real promedio (MW) | 172.6691 | 0 | 48.6278 | 100.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63928 | 22.7505
Generación (GWH) | 775.5974 | 0 | 257.9959 | 456.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4387 | 56.5428
Higuamo
Capacidad instalada (MW) | 1024.902 | 30 | 0 | 0 | 360.72 | 0 | 554.182 | 0 | 0 | 80
Disponibilidad real promedio (MW) | 826.5612 | 23.4797 | 0 | 0 | 278.0297 | 0 | 461.8771 | 0 | 0 | 63.1747
Generación (GWH) | 5699.1439 | 225.9757 | 0 | 0 | 1987.5516 | 0 | 3317.1732 | 0 | 0 | 168.4434
Ozama o Metropolitana
Capacidad instalada (MW) | 1328.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6 | 1115.2733 | 0 | 49.875
Disponibilidad real promedio (MW) | 1001.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9684 | 840.0603 | 0 | 29.129
Generación (GWH) | 5880.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.51 | 5354.1613 | 0 | 100.0515
Valdesia
Capacidad instalada (MW) | 1679.6733 | 0 | 1042 | 34 | 134 | 0 | 25.6 | 0 | 210.34 | 233.7333
Disponibilidad real promedio (MW) | 1054.5489 | 0 | 833.0585 | 15.6077 | 27.5902 | 0 | 10.5264 | 0 | 43.5984 | 124.1678
Generación (GWH) | 8251.0945 | 0 | 7162.7768 | 93.8141 | 85.6692 | 0 | 60.7804 | 0 | 357.1501 | 490.9039
Yuma
Capacidad instalada (MW) | 26.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6667
Disponibilidad real promedio (MW) | 6.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2715
Generación (GWH) | 51.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0015
*Cifras sujetas a rectificación
Nota: Para la capacidad y la disponibilidad se saca un promedio de los meses.
El total de capacidad, disponibilidad y generación de energía eléctrica se calcula con la suma de los meses correspondientes
SENI: Sistema Eléctrico Nacional Interconectado
gwh : Gigawatts hora
mw: Megawatts
Fuente: Registros administrativos, Sector Energía, Informe mensual de operaciones, Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado

## 2024
Cuadro REPÚBLICA DOMINICANA: Capacidad instalada, disponibilidad real promedio y generación del SENI por fuente primaria, según región, 2024*
Región | Promedio | Biomasa | Carbón | Viento | Fuel oil no. 2 | Fuel oil no.6 | Gas natural | Agua | Solar
Capacidad Instalada (mw) | 5795.8563 | 30 | 1095 | 432.65 | 494.72 | 1344.1533 | 1019.978 | 623.28 | 756.075
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 4507.1135 | 27.6029 | 871.8973 | 407.3732 | 26.2789 | 774.0199 | 1525.5345 | 175.1955 | 699.2112
Generación (gwh) | 25397.1067 | 236.1864 | 7508.8869 | 1054.457 | 46.293 | 3212.5596 | 10408.6107 | 1445.0873 | 1485.0258
Cibao Nordeste
Capacidad Instalada (mw) | 181.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7283 | 0 | 0.9 | 46
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 157.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5951 | 0 | 0.068424 | 43.8558
Generación (gwh) | 725.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.0521 | 0 | 0.5491 | 81.5991
Cibao Noroestes
Capacidad Instalada (mw) | 289.7 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 126.6
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 236.0014 | 0 | 0 | 104.6744 | 0 | 0 | 0 | 17.7927 | 113.5343
Generación (gwh) | 697.2642 | 0 | 0 | 276.8148 | 0 | 0 | 0 | 141.7859 | 278.6635
Cibao Norte
Capacidad Instalada (mw) | 142.5 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 28.5
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 125.7612 | 0 | 0 | 93.9438 | 0 | 0 | 0 | 7.8264 | 23.9911
Generación (gwh) | 386.4949 | 0 | 0 | 275.7529 | 0 | 0 | 0 | 64.794 | 45.948
Cibao Sur
Capacidad Instalada (mw) | 301.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.14 | 0 | 209.72 | 0
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 148.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5584 | 0 | 64.9203 | 0
Generación (gwh) | 959.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.2064 | 0 | 540.2837 | 0
El Valle
Capacidad Instalada (mw) | 430.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.143 | 0 | 117.52 | 22.8333
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 298.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4661 | 0 | 33.4034 | 16.4932
Generación (gwh) | 1004.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.1787 | 0 | 273.0053 | 40.9959
Enrrquillo
Capacidad Instalada (mw) | 268.75 | 0 | 53 | 183.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 25
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 241.8828 | 0 | 41.6873 | 174.1813 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 24.967
Generación (gwh) | 810.968 | 0 | 328.9142 | 412.2677 | 0 | 0 | 0 | 9.3441 | 60.4421
Higuamo
Capacidad Instalada (mw) | 1027.402 | 30 | 0 | 0 | 360.72 | 526.682 | n/d | 0 | 110
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 865.1008 | 27.6029 | 0 | 0 | 3.1232 | 125.223 | 621.6859 | 0 | 87.4658
Generación (gwh) | 5906.8289 | 236.1864 | 0 | 0 | 7.4894 | 610.1405 | 4874.768 | 0 | 178.2446
Ozama
Capacidad Instalada (mw) | 1361.3797 | 0 | 0 | 0 | n/d | 274.86 | 1019.978 | 0 | 66.5417
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 1166.6025 | 0 | 0 | 0 | 6.7125 | 194.0879 | 903.8486 | 0 | 61.9534
Generación (gwh) | 6484.0618 | 0 | 0 | 0 | 27.8619 | 811.4379 | 5533.8426 | 0 | 110.9194
Valdecia
Capacidad Instalada (mw) | 1712.14 | 0 | 1042 | 49.6 | 134 | 25.6 | 0 | 210.34 | 250.6
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 1187.5179 | 0 | 830.21 | 34.5737 | 16.4432 | 9.0893 | 0 | 50.1371 | 247.0646
Generación (gwh) | 8238.3297 | 0 | 7179.9728 | 89.6216 | 10.9417 | 38.544 | 0 | 415.3252 | 503.9245
Yuma
Capacidad Instalada (mw) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 79.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8861
Generación (gwh) | 184.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2889
*Cifras sujetas a rectificación
Nota: Para la capacidad y la disponibilidad se saca un promedio de los meses.
El total de capacidad, disponibilidad y generación de energía eléctrica se calcula con la suma de los meses correspondientes
SENI: Sistema Eléctrico Nacional Interconectado
gwh : Gigawatts hora
mw: Megawatts
Fuente: Registros administrativos, Sector Energía, Informe mensual de operaciones, Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado

## 2025
Cuadro REPÚBLICA DOMINICANA: Capacidad instalada, disponibilidad real promedio y generación del SENI por fuente primaria, según región, 2025*
Región | Promedio | Biomasa | Carbón | Viento | Fuel oil no. 2 | Fuel oil no.6 | Gas natural | Agua | Solar
Capacidad Instalada (mw) | 6658.3097 | 30 | 1095 | 440.9 | 494.72 | 1387.4867 | 1264.3447 | 623.28 | 1322.5783
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 5055.715 | 26.0436 | 888.815 | 391.3885 | 1.2359 | 844.37 | 1558.8092 | 179.6247 | 1165.4282
Generación (gwh) | 26187.3651 | 222.8616 | 7527.2326 | 1181.3064 | 9.056 | 3211.5027 | 10203.9196 | 1467.6841 | 2363.8021
Cibao Nordeste
Capacidad Instalada (mw) | 206.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.815 | 0 | 0.9 | 58.5
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 176.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9057 | 0 | 0.00018824 | 55.0353
Generación (gwh) | 695.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.4567 | 0 | 0.003 | 92.1336
Cibao Noroestes
Capacidad Instalada (mw) | 394.7 | 0 | 0 | 113.25 | 0 | 0 | 96.75 | 58.1 | 126.6
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 253.3304 | 0 | 0 | 106.5543 | 0 | 0 | 0 | 20.8341 | 125.9419
Generación (gwh) | 746.6951 | 0 | 0 | 314.1652 | 0 | 0 | 0 | 165.6007 | 266.9293
Cibao Norte
Capacidad Instalada (mw) | 182.4 | 0 | 0 | 94.8 |  |  | 0 | 19.2 | 68.4
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 170.0348 | 0 | 0 | 93.7339 | 0 | 0 | 0 | 8.2324 | 68.0685
Generación (gwh) | 500.6283 | 0 | 0 | 306.4872 | 0 | 0 | 0 | 66.6451 | 127.496
Cibao Sur
Capacidad Instalada (mw) | 301.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.14 | 0 | 209.72 | 0
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 149.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4453 | 0 | 62.9688 | 0
Generación (gwh) | 859.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.0717 | 0 | 508.4748 | 0
El Valle
Capacidad Instalada (mw) | 472.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.4763 | 0 | 117.52 | 27
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 360.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.4616 | 0 | 33.9647 | 16.0552
Generación (gwh) | 1171.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.1575 | 0 | 268.8605 | 39.4517
Enrriquillo
Capacidad Instalada (mw) | 243.75 | 0 | 53 | 183.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | n/d
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 229.6634 | 0 | 44.9928 | 158.1853 | 0 | 0 | 0 | 1.5909 | 24.8943
Generación (gwh) | 853.78 | 0 | 347.6254 | 432.9711 | 0 | 0 | 0 | 14.3571 | 58.8263
Higuamo
Capacidad Instalada (mw) | 1145.7353 | 30 | 0 | 0 | 360.72 | 526.682 | 54.1667 | 0 | 174.1667
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 917.6517 | 26.0436 | 0 | 0 | 0.0143 | 116.8448 | 646.3107 | 0 | 128.4384
Generación (gwh) | 5995.6226 | 222.8616 | 0 | 0 | 0.02586 | 550.5274 | 4930.4899 | 0 | 291.7178
Ozama
Capacidad Instalada (mw) | 1718.9347 | 0 | 0 | 0 | n/d | 237.7733 | 1113.428 | 0 | 367.7333
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 1431.8781 | 0 | 0 | 0 | 1.2216 | 202.0082 | 912.4985 | 0 | 316.1499
Generación (gwh) | 6710.1219 | 0 | 0 | 0 | 9.0301 | 824.8857 | 5273.4297 | 0 | 602.7764
Valdecia
Capacidad Instalada (mw) | 1817.29 | 0 | 1042 | 49.6 | 134 | 55.6 | 0 | 210.34 | 325.75
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 1240.3713 | 0 | 843.8222 | 32.915 | 0 | 6.7044 | 0 | 52.0335 | 304.8962
Generación (gwh) | 8345.0594 | 0 | 7179.6072 | 127.6829 | 0 | 18.4037 | 0 | 443.7429 | 575.6227
Yuma
Capacidad Instalada (mw) | 174.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4283
Disponiblitidad Real Promedio (mw) | 125.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9487
Generación (gwh) | 308.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.8482
*Cifras sujetas a rectificación
Nota: Para la capacidad y la disponibilidad se saca un promedio de los meses.
El total de capacidad, disponibilidad y generación de energía eléctrica se calcula con la suma de los meses correspondientes
SENI: Sistema Eléctrico Nacional Interconectado
gwh : Gigawatts hora
mw: Megawatts
Fuente: Registros administrativos, Sector Energía, Informe mensual de operaciones, Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado